Jakość wody do spożycia na terenie Gminy Stęszew

| Parametr | Jednostka | Dopuszczalne zakresy wartości | Stęszew | Trzebaw | Sapowice | Zamysłowo | Witobel | Będlewo | Wronczyn | Jeziorki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| Data pobrania próbki | 03.07.2012r. | 27.02.2012r. | 3.07.2012r. | 27.02.2012r. | 03.07.2012r. | 3.07.2012r. | 27.02.2012r. | 03.07.2012r. |
| Mętność | NTU | 1 | 1,3 | <0,2 | 0,33 | 0,24 | 0,33 | 1,3 | 0,77 | 1 | 1,1 | <0,2 |
| Barwa | mg Pt/1 | Bez nieprawidłowych zmian | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | Bez nieprawidłowych zmian | 10 | 5 |
| Zapach | - | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny |
| pH | - | 6,5 – 9,5 | 7,3 | 7,1 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,3 |
| Przewodność (w 25o) | µS/cm | 2500 | 639 | 860 | 667 | 552 | 630 | 629 | 628 | 759 | 574 | 550 |
| Amonowy jon | mg/l | 0,50 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,117 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | jtk/100ml | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Żelazo | µg/l | 200 | - | - | - | - | 127 | 85 | 194 | - | - | - |
| Mangan | µg/l | 50 | - | - | - | - | 50 | 23 | - | - | - | 44 |

Badania przeprowadziło Laboratorium badania wody i gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu na zlecenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 Nr123 poz.858 j.t.)