Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi opracowana na podstawie wyników badań laboratoryjnych prób wody pobranych

w II i III kwartale 2012r.

przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Poznaniu

- Przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągach:

- Miejskim:

- Stęszew

- Wiejskim:

- Sapowice

- Trzebaw

- Zamysłowo

- Witobel

- Jeziorki

Wystąpiło okresowe przekroczenie zawartości związków manganu. Podjęto działania naprawcze. Ponowne badania przeprowadzone w ramach kontroli wewnętrznej nie wykazały stwierdzonych wcześniej przekroczeń.

- Przydatność wody do spożycia przez ludzi na warunkach przyznanego odstępstwa,

Zgodnie z zapisem § 15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) w wodociągu:

- Wiejskim:

- Wronczyn

Wystąpiło okresowe przekroczenie zawartości związków manganu. Sprawa w toku.

Informacja z dnia 18.10.2012r.