|  | Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl |
| --- | --- |

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy

Ogłoszenia o zamówieniu 			 	Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Uproszczonego ogłoszenia o zamówieniu

objętym dynamicznym systemem zakupów			Ogłoszenia o konkursie

Ogłoszenia o koncesji na roboty budowlane		  	Ogłoszenia o wynikach konkursu

# INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer 355068 - 2015 z dnia 29.12.2015 (dd/mm/rrrr) ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres

| Nazwa: Gmina Stęszew |
| --- |
| Adres pocztowy: ul. Poznańska 11 |
| Miejscowość: Stęszew | Kod pocztowy: 62-060 | Województwo: wielkopolskie |
| Tel.: 61 81-97-141 | Faks: 61 81- 97-141 |

# SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

| II.1) Tekst, który należy zmienić (jeżeli dotyczy): |
| --- |
| Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst (podać nr sekcji i pkt): | W ogłoszeniu jest: | W ogłoszeniu powinno być: |
| Sekcja II.1.4 Zestawienie robót: Stęszew, Trzebawska | Tekst podano poniżej. | Tekst podano poniżej. |

W ogłoszeniu jest.

Zestawienie robót: Stęszew, Trzebawska

1	Roboty pomiarowe

1.1	Roboty pomiarowe.	km	0,065

2	Roboty ziemne

2.1	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów	m2	520,000

2.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami wraz z wywozem.	m3	260,000

2.3	Zasypanie wykopów podłużnych.	m3	217,750

2.4	Montaż elementów konstrukcji – podwieszeń kabli energetycznych	kpl	1,000

2.5	Demontaż elementów konstrukcji – podwieszeń kabli energetycznych	kpl	1,000

2.6 Pomosty nad wykopami	m2	2,800

3	Roboty ziemne - przykanaliki

3.1	Roboty pomiarowe	km	0,011

3.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami wraz z wywozem	m3	15,840

3.3	Zasypanie wykopów podłużnych.	m3	10,742

4     Roboty instalacyjne – sieć kanalizacyjna

4.1  Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o gr. 15 cm			                  m3	              9.750

4.2  Obsypka kanałów z materiałów sypkich	m3	32,500

4.3	Kanały z rur  PVC o śr. 200 mm łączone na wcisk	m	65,000

4.4	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm.	szt.	3,000

4.5  Regulacja studzienek							                  szt.		  3,000

5     Roboty instalacyjne - przykanaliki

5.1  Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o gr. 15 cm			                   m3	              1,320

5.2  Obsypka kanałów z materiałów sypkich	m3	4,048

5.3	Kanały z rur  PVC o śr. 160 mm łączone na wcisk	m	11,000

5.4	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o śr. 160 mm łączone na wcisk	szt.	6,000

5.5	Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe o śr. 160 mm łączone na wcisk	szt.	3,000

5.6	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 315-425	szt.	3,000

6     Roboty odwodnieniowe

6.1  Drenaż rurowy                                                                                                                    m                  65,000

6.2  Studzienki połączeniowe drenażowe  o śr. 400-500                                                         szt.                  2,000

6.3  Pompowanie wody                                                                                                             r-g                144,000

7     Próby i sprawdzenia

7.1  Próba wodna szczelności sieci wodociągowych o śr. 200-225 mm                                 prób                   1,000

7.2  Próba wodna szczelności sieci wodociągowych o śr. 160 mm                                        prób                   1,000

7.3  Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych o śr. 200 mm                                            200/m                  0,325

W ogłoszeniu powinno być:

Zestawienie robót kanalizacja sanitarna  Stęszew ul. Trzebawska

1	Roboty pomiarowe

1.1	Roboty pomiarowe.	km	0,564

2	Roboty ziemne

2.1	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów	m2	3 662,750

2.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami wraz z wywozem.	m3	1 829,750

2.3	Zasypanie wykopów podłużnych.	m3	1 478,750

2.4	Montaż elementów konstrukcji – podwieszeń kabli energetycznych	kpl	5,000

2.5	Demontaż elementów konstrukcji – podwieszeń kabli energetycznych	kpl	5,000

2.6 Pomosty nad wykopami	m2	2,800

3	Roboty ziemne - przykanaliki

3.1	Roboty pomiarowe	km	0,136

3.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami wraz z wywozem	m3	195,840

3.3	Zasypanie wykopów podłużnych.	m3	129,742

4     Roboty instalacyjne – sieć kanalizacyjna

4.1  Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o gr. 15 cm			   	    m3	            81,000

4.2  Obsypka kanałów z materiałów sypkich	m3	270,000

4.3	Kanały z rur  PVC o śr. 200 mm łączone na wcisk	m	539,500

4.4	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm.	szt.	17,000

4.5  Regulacja studzienek							   	    szt.	              17,000

5     Roboty instalacyjne - przykanaliki

5.1  Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o gr. 15 cm			   	     m3	              16,320

5.2  Obsypka kanałów z materiałów sypkich	m3	50,048

5.3	Kanały z rur  PVC o śr. 160 mm łączone na wcisk	m	135,000

5.4	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o śr. 160 mm łączone na wcisk	szt.	19,000

5.5	Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe o śr. 160 mm łączone na wcisk	szt.	19,000

5.6	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 315-425	szt.	19,000

6     Roboty odwodnieniowe

6.1  Drenaż rurowy                                                                                                     	       m                563,000

6.2  Studzienki połączeniowe drenażowe  o śr. 400-500                                           	       szt.                  4,000

6.3  Pompowanie wody                                                                                                              r-g               394,100

7     Próby i sprawdzenia

7.1  Próba wodna szczelności sieci wodociągowych o śr. 200-225 mm                                 prób                   1,000

7.2  Próba wodna szczelności sieci wodociągowych o śr. 160 mm                                        prób                   1,000

7.3  Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych o śr. 200 mm                                            200/m                  2,815

8     Roboty odtworzeniowe

8.1 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, dolna warstwa grub.14 cm                                      m2            2 620,000

8.2 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, dolna górna grub.6 cm                                            m2            2 620,000

9    Roboty dodatkowe

9.1 Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza                                     kpl.                 1,000

| II.2) Tekst, który należy dodać (jeżeli dotyczy): |
| --- |
| Miejsce, w którym należy dodać tekst (podać nr sekcji i pkt): | Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: |

----------- (Wykorzystać sekcję II formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -----------

Burmistrz

mgr inż. Włodzimierz Pinczak