Stęszew, dnia 29.10.2015 roku

IN 272. 6.3.2015

wg rozdzielnika

Dotyczy: Przetargu na budowę hali widowiskowo-sportowej o kubaturze Vcałk= 18 441,16 m3

i powierzchni Pużytk= 2 897,60 m2 z infrastrukturą towarzyszącą, wykonaniem

zagospodarowania terenu przy ulicy Poznańskiej w miejscowości Stęszew

z materiału Wykonawcy.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz. 43

Pytanie 1

Prosimy o pilne przekazanie aktualnego, kompletnego projektu wykonawczego branży drogowej dla postępowania przetargowego. Projekt z katalogu DROGI jest nieaktualny i nie zgadza się z planem PZT, który jako jedyny jest zgodny z nowym zamysłem odnośnie kształtu i wielkości zaprojektowanego budynku hali.

Odpowiedź

Prace wykonać zgodnie z załącznikami oznaczonymi nr 97-117.

Pytanie 2

Jeśli inwestor nie przekaże ww. projektu, to prosimy o podanie podstawy do sprawdzenia przekazanego przedmiaru, który ma służyć m.in. kontroli zakresu, cen etc.

Odpowiedź

Prace wykonać zgodnie z załącznikami oznaczonymi nr 97-117.

Przedmiar robót załączony na stronie internetowej.

Pytanie 3

Poniżej przesyłamy zestawienie przedmiarów robót drogowych (wykonanych na podstawie projektu zagospodarowania – jedynego zaktualizowanego dokumentu, na których przedstawiono aktualny plan nawierzchni). Kolorem zielonym oznaczono pozycje w których przedmiar Inwestora jest za duży w stosunku do przedmiaru Oferenta (wynikający z ww. PZT), a kolorem czerwonym ze znakiem minus oznaczono pozycje, w których są zauważalne braki.

RÓŻNICE PRZEDMIAROWE

|  |  |  | Inwestor | Oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Jedn.obm. | Przedmiar | Przedmiar | Różnica |
| 1.6 | Nawierzchnia dróg i miejsc postojowych |  |  |  |  |
| 35 d.1.6 | Warstwy odsączające z piasku, wykonane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm i zagęszczeniu walcem statycznym /mnożnik x 1,5/ | m2 | 4 591,839 | 3 401,696 | 1 190,144 |
| 36 d.1.6 | Podbudowy z tłucznia, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 4 591,839 | 3 401,696 | 1 190,144 |
| 37 d.1.6 | Podbudowy z tłucznia, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 4 373,180 | 3 239,710 | 1 133,470 |
| 38 d.1.6 | Ułożenie na podsypce cementowo-piaskowej grub.50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, nawierzchni z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm, typu: 10 | 100 m2 | 43,732 | 32,397 | 11,335 |
| 1.7 | Nawierzchnie chodników |  |  |  |  |
| 39 d.1.7 | Warstwy odsączające z piasku, wykonane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm i zagęszczeniu walcem statycznym | m2 | 2 005,140 | 1 982,830 | 22,310 |
| 40 d.1.7 | Podbudowy z tłucznia, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 2 005,140 | 1 982,830 | 22,310 |
| 41 d.1.7 | Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" gr.60 mm na podsypce cem.-piaskowej gr. 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem, układane z kostki betonowej typu: 40 | 100 m2 | 20,051 | 19,828 | 0,223 |
| 1.8 | Nawierzchnia na opaskach |  |  |  |  |
| 42 d.1.8 | Ułożenie na podsypce cementowo-piaskowej grub.50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, nawierzchni z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm, typu: 10 | 100 m2 | 1,540 | 1,216 | 0,324 |
| 1.9 | Krawężniki betonowe |  |  |  |  |
| 43 d.1.9 | Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem | m3 | 73,238 | 59,793 | 13,445 |
| 44 d.1.9 | Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej | m | 775,000 | 629,400 | 145,600 |
| 45 d.1.9 | Dodatek za ustawienie krawężników betonowych, na łukach o promieniu: do 10 m | m | 120,000 | 64,770 | 55,230 |
| 1.10 | Obrzeża trawnikowe |  |  |  |  |
| 46 d.1.10 | Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową i wymiarach obrzeża 30x8 cm | m | 376,000 | 531,920 | -155,920 |
| 1.11 | Nawierzchnia pochylni |  |  |  |  |
| 47 d.1.11 | Warstwy odsączające z piasku, wykonane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm i zagęszczeniu walcem statycznym - krotność 1,5 | m2 | 29,800 | 45,740 | -15,940 |
| 48 d.1.11 | Podbudowy z tłucznia, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 29,800 | 45,740 | -15,940 |
| 49 d.1.11 | Podbudowy z tłucznia, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 29,800 | 45,740 | -15,940 |
| 50 d.1.11 | Ułożenie na podsypce cementowo-piaskowej grub.50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, nawierzchni z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm, typu: 10 | 100 m2 | 0,298 | 0,457 | -0,159 |
| 51 d.1.11 | Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem | m3 | 2,376 | 2,079 | 0,297 |
| 52 d.1.11 | Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej | m | 24,000 | 21,000 | 3,000 |
| 1.13 | Tereny zieleni |  |  |  |  |
| 56 d.1.13 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego: kat. I-III | m2 | 5 163,380 | 2 827,360 | 2 336,020 |
| 57 d.1.13 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie, w gruncie: kat. I-III | m2 | 300,000 | 686,710 | -386,710 |
| 58 d.1.13 | Humusowanie skarp z obsianiem - grubość warstwy humusu 5 cm | m2 | 5 463,380 | 3 514,070 | 1 949,310 |
| 59 d.1.13 | Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za każdy następ. 1 cm humusu - dopłata za dalsze 10 cm grubości humusu - łącznie 15 cm | m2 | 5 463,380 | 3 514,070 | 1 949,310 |

Odpowiedź

Ofertę sporządzić na podstawie określonych zweryfikowanych ilości w przedmiarze robót (oznaczonego nr 125).

Pytanie 4

Na podstawie znacznych różnic przedmiarowych ww. zakresu prosimy również o sprawdzenie i aktualizację pozycji kosztorysowych zakresu robót drogowych: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,1.5, 1.14. Bez aktualnego projektu drogowego i zaktualizowanych przekrojów poprzecznych, z których m.in. wynika bilans mas ziemnych brak jest możliwości sprawdzenia obliczeń Inwestora zawartych w przekazanych przedmiarach.

Odpowiedź

Ofertę sporządzić na podstawie określonych zweryfikowanych ilości w przedmiarze robót (oznaczonego nr 125).

Otrzymują:

1. Wykonawcy,

2. a/a

Burmistrz

mgr inż Włodzimierz Pinczak