Stęszew, dnia 11.01.2016 rok

IN 271.3.1.2015

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Budowa kanalizacji deszczowych na terenie gminy Stęszew z materiału Wykonawcy.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej  m. Stęszew przy ul. Trzebawskiej z materiału Wykonawcy

.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz. 4

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienia zapisów SIWZ dot. pkt. 7

Próby i sprawdzenia w zestawieniu robót kanalizacji sanitarnej Stęszew ul. Trzebawska.

7.1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych o śr. 200-225 mm

7.2 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych o śr. 160 mm

7.3 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych o śr. 200 mm

Przedmiotem zadania jest budowa kanalizacji sanitarnej.

W/w zapisy dotyczą sieci wodociągowych.

Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu prac.

Odpowiedź

W/w pozycje należy odnieść do sieci kanalizacji sanitarnej.

Otrzymują;

1.wykonawcy,

2.strona internetowa - BIP Stęszew

3.a/a

Burmistrz

mgr inż. Włodzimierz Pinczak