Stęszew, dnia 05.11.2015 roku

IN 272. 6.3.2015

wg rozdzielnika

Dotyczy: Przetargu na budowę hali widowiskowo-sportowej o kubaturze Vcałk= 18 441,16 m3

i powierzchni Pużytk= 2 897,60 m2 z infrastrukturą towarzyszącą, wykonaniem

zagospodarowania terenu przy ulicy Poznańskiej w miejscowości Stęszew

z materiału Wykonawcy.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz. 51

Pytanie 1

Proszę o wskazanie pozycji w kosztorysie dodatkowym, w którym ujęto zakres robót instalacji solarnej.

Odpowiedź

Przedmiotowy zakres robót ujęto w kosztorysie zamieszczonym na stronie internetowej - plik 128. PRZEDMIAR ROBOT - wewnetrzne instal sanitarne, pozycja 365.

Rysunki projektowe dodatkowe załącznik 8 i załącznik 9 umieszczono na stronie internetowej.

Pytanie 2

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 3 udzieloną w dniu 4.11.2015 r. – cz.48 informujemy, że informacja o tym, że pozwolenie jest w trakcie załatwiania nie podaje żadnej podstawy do wyceny przez Oferenta zakresu wycinki, a odpowiedź na pytanie nr 4 dotyczy nasadzeń, a nie wycinki. W związku z brakiem inwentaryzacji zieleni do wycinki (brak podstaw do wyceny), która naszym zadaniem winna być sporządzona przez Inwestora (chociażby do uruchomienia załatwiania pozwolenia na wycinkę) wnosimy o usunięcie tego zakresu z oferty Oferentów.

Odpowiedź

Wykaz drzew umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 3

W związku z poz. 72 przedmiaru uzupełniającego z dnia 30.10.2015 r. prosimy o podanie elementów małej architektury wraz z ich standardem wykończenia i ilościami. Projekt wykonawczy nie określa tego zakresu.

Odpowiedź

Elementy małaj architektury:

- ławki parkowe sztuk 8 – zamontowane mechanicznie do podłoża:

Rysunek przykładowy.

Wymiary elementów zestawu:

- długość ławki: 180cm

- wysokość oparcia: 72cm

- wysokość siedziska: 40cm

- głębokość siedziska: 42cm

- waga ławki: ok: 38kg

- szerokość deski: 10cm

- grubość deski: 3,5cm (deski impregnowane i 3 krotnie malowane).

- kosze na śmieci – sztuk 4

Rysunek przykładowy.

#### Opis produktu:

Wysokość: 110 cm
Średnica 35 cm
Pojemność: 35 L

Konstrukcja stalowo-żeliwna.

Montaż przez zabetonowanie

Wkład z popielnicą oraz rączką.

Lokalizację elementów małej architektury, należy uzgodnić z Zamawiającym.

Pytanie 4

Jeśli Inwestor nie poda ww. elementów małej architektury, to prosimy o wykreślenie tego zakresu robót z zakresu wymaganej oferty.

Odpowiedź

Odpowiedź jak wyżej.

Pytanie 5

Informujemy, że odpowiedź na pytanie nr 1 udzielona w dniu 4.11.2015 r. – cz. 45 mija się z prawdą. Przedstawione przedmiary dotyczące robót drogowych są błędne co wykazaliśmy przedstawiając Państwu tabelę z różnicami – odpowiedź na pytanie nr 3 udzielona w dniu 29.10.2015 r. – cz. 43 także powołuje się na błędny przedmiar, który utrzymujecie Państwo, że jest prawidłowy, a w przedstawionej dokumentacji projektowej na którą się Państwo wielokrotnie powołujecie i określacie nią zakres oferty jest różny od rzeczywistych pomiarów z niej (co wykazano w zestawieniu tabelarycznym). Niech Państwo zrobią chociażby bilans powierzchni (gdzie np. Państwo widzicie ponad 5000 m2 trawników? Powierzchnia biologicznie czynna to nie same trawniki…). Różnice te mogą spowodować sytuację, że będziecie chcieli Państwo umniejszać sztucznie zakres prac o elementy niewykonane (stricte złe przedmiary) wartość ryczałtową umowy opierając się na obmiarach powykonawczych i cenach jednostkowym z kosztorysu „kontrolnego” – taka sytuacja jest niedopuszczalna). Prosimy o aktualizację tego zakresu przedmiaru, który ma być elementem kontrolnym o prawdziwe przedmiary.

Odpowiedź

W załączeniu przedmiar uzupełniający IV.

Otrzymują:

1. Wykonawcy,

2. a/a

Burmistrz

mgr inż Włodzimierz Pinczak