|  |
| --- |
| **Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy** |
| **Lp** | **Kod** | **Opis** | **Jm** | **Ilość robót** | **Cj roboty [PLN]** | **Wartość [PLN]** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |  |
| 1.1 | KNR 4-01 1216-0100 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 115,000 |  |  |
| 1.2 | KNR 4-01 0819-1500 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 121,000 |  |  |
| 1.3 | KNR 4-04 0504-0300 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 | 93,500 |  |  |
| 1.4 | NNRNKB 2-02U 1134-0100 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) | m2 | 93,500 |  |  |
| 1.5 | NNRNKB 2-02U 1134-0200 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) | m2 | 121,000 |  |  |
| 1.6 | KNR 2-02 2009-0200 | Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach,na podłożu z tynku. | m2 | 93,500 |  |  |
| 1.7 | KNR 2-02 2009-0800 | Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie,dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm. | m2 | 93,500 |  |  |
| 1.8 | NNRNKB 2-02U 1131-0200 | Warstwy wyrównujące i wygładzające grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach ponad 8 m2 (Orgbud W-wa) | m2 | 93,500 |  |  |
| 1.9 | KNR 2-02 1118-0800 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) | m2 | 93,500 |  |  |
| 1.10 | KNR 2-02 0829-0100 | Licowanie ścian płytkami na klej.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) | m2 | 121,000 |  |  |
| 1.11 | KNR 2-02 0829-0800 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm,na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) | m2 | 121,000 |  |  |
| 1.12 | N.Z. 2-02U 0004-0300 | Elementy wykończenia. Listwa kątowa aluminiowa (z.11/92) | m | 1,800 |  |  |
| 1.13 | KNR 4-01 1204-0800 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) | m2 | 265,000 |  |  |
| 1.14 | KNR 4-01 1204-0100 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 265,000 |  |  |
| 1.15 | KNR 4-01 1204-0500 | Jednokrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbami emulsyjnymi | m2 | 265,000 |  |  |
| 1.16 | KNR 4-01 0108-0900 | Wywiezienie gruzu i śmieci samochodami skrzyniowymi wraz z kosztami utylizacji gruzu i śmieci | m3 | 13,500 |  |  |
| 2 |  | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |
| 2.1 | KNNR 5 1207-0100 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła | m | 190,000 |  |  |
| 2.2 | KNNR 5 1208-0100 | Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 190,000 |  |  |
| 2.3 | KNR 4-03 1124-0400 | Demontaż łączników instalacyjnych,natynkowych: wyłącznik, przełącznik 2-biegunowy lub grupowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 A | szt. | 2,000 |  |  |
| 2.4 | KNNR 9 0402-0500 | Demontaż gniazda instalacyjnego wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego | szt. | 24,000 |  |  |
| 2.5 | KNR-W 2-25 0626-0600 | Demontaż gniazd siłowych bryzgoszczelnych 3x380 V 16A na różnych podłożach | kpl. | 3,000 |  |  |
| 2.6 | KNNR 9 0501-0600 | Demontaż zawieszanych,przykręcanych opraw świetlówkowych z kloszem | szt. | 24,000 |  |  |
| 2.7 | KNNR 9 0501-0300 | Wymiana i dostosowanie zawieszanych,przykręcanych opraw świetlówkowych na LED | szt. | 24,000 |  |  |
| 2.8 | KNR 5-08 0309-0600 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych,przykręcanych z uziemieniem,2-biegunowych.Obciążalność 16 amper przewodu o przekroju do 2,5 mm2 | szt. | 25,000 |  |  |
| 2.9 | KNR-W 2-25 0626-0300 | Montaż gniazd siłowych bryzgoszczelnych 3x380 V 16A na różnych podłożach | kpl. | 3,000 |  |  |
| 2.10 | KNR-W 5-08 0307-0500 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych do przygotowanego podłoża, jednobiegunowych | szt. | 3,000 |  |  |
| 2.11 | KNNR 5 0501-0101 | Oprawy oświetleniowe zawieszane świetlówkowe 4x40 W LED | kpl. | 3,000 |  |  |
| 2.12 | KNR 5-08 0302-0100 | Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60 mm o 1 wylocie mocowane na gips-cement | szt. | 3,000 |  |  |
| 2.13 | KNR 5-08 0404-0100 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie w gotowych otworach - rozdzielnia Ep-LUX Plus 2x18 1962-01 | szt. | 2,000 |  |  |
| 2.14 | KNR-W 5-08 0407-0200 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy | szt. | 1,000 |  |  |
| 2.15 | KNR-W 5-08 0407-0100 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy | szt. | 4,000 |  |  |
|  | 2 | *SeKo Smart 11.1.2.1* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Lp** | **Kod** | **Opis** | **Jm** | **Ilość robót** | **Cj roboty [PLN]** | **Wartość [PLN]** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.16 | KNNR 5 0205-0400 | Przewody kabelkowe YDYP 3x2,5mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu betonowym | m | 70,000 |  |  |
| 2.17 | KNNR 5 0205-0400 | Przewody kabelkowe YDYP 3x1,5mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu betonowym | m | 70,000 |  |  |
| 2.18 | KNNR 5 0205-0400 | Przewody kabelkowe YDY 5x4mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu betonowym | m | 50,000 |  |  |
| 2.19 | KNNR 5 0205-0400 | Przewody kabelkowe LGY 6 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu betonowym | m | 10,000 |  |  |
| 2.20 | 1analiza własna | Regulator obrotowy Vents RS-1-400 | kpl. | 1,000 |  |  |
| 2.21 | TZKNBK cz. XVII 0733-0600 | Instalowanie osprzetu dodatkowego. Zaciski odgałęźne 25 A | szt. | 16,000 |  |  |
| 2.22 | KNNR 5 1303-0100 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar | 1,000 |  |  |
| 2.23 | KNNR 5 1303-0200 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, za każdy następny pomiar | pomiar | 1,000 |  |  |
| 2.24 | KNNR 5 1304-0100 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt. | 1,000 |  |  |
| 2.25 | KNNR 5 1304-0200 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar | szt. | 1,000 |  |  |
| 2.26 | KNNR 5 1303-0300 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar | 1,000 |  |  |
| 2.27 | KNNR 5 1303-0400 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 3-fazowy za każdy następny pomiar | pomiar | 1,000 |  |  |
| 3 |  | INSTALACJE SANITARNE |  |  |  |  |
| 3.1 |  | INSTALACJE C.O. |  |  |  |  |
| 3.1.1 | KNKRB 41 0311-0601 | Grzejniki stalowe dwupłytowe Grzejnik 22V 600 x 1800 | kpl. | 2,000 |  |  |
| 3.1.2 | KNKRB 41 0311-0601 | Grzejniki stalowe dwupłytowe Grzejnik 22V 600 x 1200 | kpl. | 2,000 |  |  |
| 3.1.3 | N.Z. 2-15P 0107-0700 | Podejścia do grzejników wody przepływowej o średnicy zewnętrznej 15 mm,dla rurociągów zimnej i ciepłej wody | szt. | 8,000 |  |  |
| 3.1.4 | KNR-I 0-35 0215-0600 | Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub kątowych, armatura fi 15 mm | szt. | 8,000 |  |  |
| 3.1.5 | KNR-I 0-31 0208-0100 | Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o podwójnej regulacji, prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi, średnica nominalna armatury 15 mm | kpl. | 4,000 |  |  |
| 3.1.6 | KNR-I 0-31 0103-0200 | Rura PEX O20 układane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych | m | 18,000 |  |  |
| 3.1.7 | KNR-I 0-31 0103-0100 | Rura PEX O16 układane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych | m | 20,000 |  |  |
| 3.1.8 | KNR-I 0-31 0113-0100 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubość otuliny 6 mm, średnica nominalna rurociągu 15 mm | m | 20,000 |  |  |
| 3.1.9 | KNR-I 0-31 0113-0200 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubość otuliny 6 mm, średnica nominalna rurociągu 22 mm | m | 18,000 |  |  |
| 3.1.10 | N.Z. 2-15P 0309-0900 | Odpowietrzniki automatyczne do instalacji c.o. o średnicy 15 mm | szt. | 2,000 |  |  |
| 3.2 |  | INSTALACJE WOD-KAN |  |  |  |  |
| 3.2.1 | KSNR 8 0112-0100 | Montaż tróników, kolan oraz złączek zaciskowych rur Alu Pex | szt. | 76,000 |  |  |
| 3.2.2 | KNR-I 0-31 0103-0200 | Rura PEX O26 układane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych | m | 18,000 |  |  |
| 3.2.3 | KNR-I 0-31 0103-0200 | Rura PEX O20 układane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych | m | 18,000 |  |  |
| 3.2.4 | KNR-I 0-31 0103-0100 | Rura PEX O16 układane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych | m | 20,000 |  |  |
| 3.2.5 | KNR-I 0-31 0113-0100 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubość otuliny 6 mm, średnica nominalna rurociągu 15 mm | m | 20,000 |  |  |
| 3.2.6 | KNR-I 0-31 0113-0200 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubość otuliny 6 mm, średnica nominalna rurociągu 22 mm | m | 18,000 |  |  |
| 3.2.7 | KNR-I 0-35 0217-0200 | Montaż zaworów kulowych przelotowych gwintowanych do centralnego ogrzewania | szt. | 24,000 |  |  |
| 3.3 |  | INSTALACJA KANALIZACJI SANIT. |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 1analiza własna | Wymiana pionów i podejść kanalizacji sanitarnej | kpl. | 1,000 |  |  |
| 3.3.2 | 1analiza własna | Przebudowa wentylacji mechanicznej | kpl. | 1,000 |  |  |
|  | 3 | *SeKo Smart 11.1.2.1* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Lp** | **Kod** | **Opis** | **Jm** | **Ilość robót** | **Cj roboty [PLN]** | **Wartość [PLN]** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.3.3 | 1analiza własna | Przebudowa instalacji gazowej | kpl. | 1,000 |  |  |
| 3.3.4 | KNR-W 2-15 0137-0200 | Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące mosiężne,standardowe o średnicy nominalnej 15 mm | szt. | 4,000 |  |  |
| 3.3.5 | KNNR 4 0229-0401 | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na ścianie | szt. | 2,000 |  |  |
| 3.3.6 | KNR-I 0-35 0125-0201 | Basen nierdzewny 800x700x850 | kpl. | 1,000 |  |  |
| 3.3.7 | KNR 2-15 0221-0200 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe mosiężne) | szt. | 1,000 |  |  |
| 3.4 |  | ROBOTY DEMONTAŻOWE |  |  |  |  |
| 3.4.1 | KNNR 8 0108-0100 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15- 20 mm na ścianie | kpl. | 2,000 |  |  |
| 3.4.2 | KNNR 8 0422-0400 | Demontaż grzejnika stalowego tłoczonego o powierzchni ogrzewalnej 5,0 m2 | kpl. | 9,000 |  |  |
| 3.4.3 | KNR 4-02 0235-0500 | Demontaż zlewozmywaka żeliwnego | kpl. | 3,000 |  |  |
| 3.4.4 | KNR 4-02 0235-0600 | Demontaż umywalki | kpl. | 1,000 |  |  |
| 3.4.5 | KNNR 8 0225-0400 | Demontaż urządzeń sanitarnych: brodzika | kpl. | 1,000 |  |  |
| 3.4.6 | KNNR 8 0314-0400 | Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego | szt. | 1,000 |  |  |
| 3.5 |  | POZOSTAŁE PRACE |  |  |  |  |
| 3.5.1 | 1analiza własna | Wykonanie projektu budowlanego wenętrznej instalacji gazowej (kuchnia) wraz z uzgodnieniami p.poż. Bhp | kpl. | 1,000 |  |  |
| 3.5.2 | KNR-I 0-31 0116-0400 | Próba szczelności instalacji w budynkach niemieszkalnych, rurociągi o średnicy nominalnej 15, 22 i 28 mm, próba wodna ciśnieniowa | m | 56,000 |  |  |
| 3.5.3 | N.Z. 2-15P 0307-0300 | Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych | m | 38,000 |  |  |
|  |
|  | Wartość kosztorysowa:Podatek VAT (VAT) = 23%WK: | …………………………………… PLN…………………………………… PLN |
|  | **Wartość końcowa:** | **…………………………………….PLN** |
|  |
|  | 4 | *SeKo Smart 11.1.2.1* |