Znak sprawy: OPS-3/2019	  Załącznik 1

FORMULARZ OFERTY

Nazwa, adres, NIP Wykonawcy

………………………………………..

………………………………………..				Gmina Stęszew/Ośrodek Pomocy Społecznej

………………………………………..				ul. Poznańska 11

………………………………………..				62-060 Stęszew

- Zakup i dostawa  poniższego sprzętu.

| Lp. | Nazwa produktu | Producent, model oferowanego sprzętu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Razem wartość netto | Vat % | Kwota VAT | Cena jedn. brutto | Razem wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko rehabilitacyjne elektryczne |  | Szt. | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Materac przeciwodleżynowy rurowy z wentylacją |  | Szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wózek inwalidzki |  | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Balkonik 4 kołowy |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Balkonik 2 kołowy |  | Szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kule ortopedyczne |  | pary | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Wózek inwalidzki leżakowy z podwyższonym i odchylonym oparciem |  | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Wózek inwalidzki stabilizujący z funkcja toaletową - manualny |  | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Wózek inwalidzki elektryczny |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |

- Całkowita wartość zamówienia

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Przedmiot zamówienia | Wartość brutto za całość zamówienia – łącznie ze wszystkimi niezbędnymi podatkami i obciążeniami |
| Dostawa i zakup sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego zgodna z formularzem oferty i załącznikiem 1a do formularza oferty |  |

Wartość oferty słownie:…………………………………………………………………………………………………………..

Wartość PLN brutto:....................................................

Termin wykonania zamówienia: - Czas dostarczenia sprzętu w dniach kalendarzowych od dnia podpisania umowy …………………dni

- Oświadczam/oświadczamy, że:

- Oferowana cena nie ulegnie zmianie i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia łącznie z podatkami VAT oraz pracami, które są konieczne do realizacji zamówienia.

- Zapoznałem się/zapoznałam się/zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami i nie wnoszę/nie wnosimy  do nich zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Oferowana cena obejmuje  pełen zakres prac  opisanych w dokumentacji przetargowej.

- Uważam//uważamy się za związanego z niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym

- Zawarty w zapytaniu ofertowym ogólny projekt warunków umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego oraz akceptujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia wymagany przez Zamawiającego.

- Spełniamy (spełniamy) warunki  udziału w postępowaniu o zamówienie i brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o zamówienie

- Upoważnione osoby do podpisania oferty i umowy:

imię i nazwisko			                     zajmowane stanowisko

- _______________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________

- Oświadczam, że zamówienie zostanie wykonane: / niepotrzebne skreślić /.

- własnymi siłami;

- przy udziale podwykonawców / należy wskazać części zamówienia, której wykonanie Wykonawca

powierzy podwykonawcom /.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

- Osoba do kontaktów z Zamawiającym:________________________________________________

telefon:_________________________ email:__________________________________________

- Załącznikami do oferty są:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018r. przysługują Pani/Panu określone prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie - administratora danych osobowych z siedzibą 62-060 Stęszew, ul. Poznańska 11 – niezbędnych dla przeprowadzenia postępowania przetargowego mającego na celu udzielenie zamówienia publicznego.

…………………………………………………………

Podpis i pieczęć Wykonawcy

lub upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy

Znak sprawy: OPS-3/2019

Załącznik 1a

- Specyfikacja – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Nazwa | Liczba | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko rehabilitacyjne elektryczne | 14 szt. | Dwie wysokości zawieszenia leża (wyżej-niżej); leże 4 segmentowe, płynna regulacja wysokości leża na pilota, pozycja anty-Trendelenburga, regulacja kąta nachylenia wezgłowia , segmentu uda na pilota, manualna regulacja kąta nachylenia segmentu łydki, wysięgnik z trójkątem, barierki drewniane opuszczane, leże metalowe, łóżko dostarczone na systemie transportowym, szerokość leża: 90 cm, długość leża 200cm; obciążenie do 200 kg. |
| 2 | Materac przeciwodleżynowy rurowy z wentylacją | 7 szt. | Materac rurowy z wentylacją dla pacjentów z odleżynami II stopnia, max. obciążenie 140kg (+/-5 kg), pokrowiec wodoodporny, paraprzepuszczalny, komory materaca z systemem osuszania ciała pacjenta, cicha pompa, zasilanie elektryczne 220V/50Hz; wymiary 190x85x11cm (+/-1 cm); materiał łatwo zmywalny PCV; |
| 3 | Wózek inwalidzki | 12 szt. | Wózek aluminiowy, łamane oparcie, hamulec dla osoby towarzyszącej, kieszeń na podręczne rzeczy, poduszka do siedzenia i oparcia, uchylne i demontowane podłokietniki, pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem, koła przednie bezobsługowe, koła tylne pompowane z systemem szybkiego demontażu 24”, szerokość siedziska do 50 cm, max. obciążenie do 130 kg, waga wózka do ok. 17 kg |
| 4 | Balkonik czterokołowy | 10 szt. | Półka do siedzenia wraz z oparciem pleców, uchwyt ergonomiczny, regulacja wysokości rączek wyposażone w hamulec standardowy i postojowy, koszyk na zakupy, balkonik czterokołowy duża średnica kół, wykonany z aluminium, maksymalne obciążenie 120 kg. |
| 5 | Balkonik dwukołowy | 7 szt. | Dwukołowa podpórka z siedziskiem , stabilna i wytrzymała konstrukcja, 2 nogi ze stopami antypoślizgowymi, 2 przednie koła, siedzisko preferowane z ramą oparcia, wysokość regulowana skokowo co 2,5 cm, siedzisko wykonane z tworzywa, ergonomiczne wyprofilowane uchwyty. |
| 6 | Kule ortopedyczne | 14 par | Wykonana z aluminium, elementy odblaskowe, regulacja uchwytu do 29cm, waga do 0,56 kg, maksymalne obciążenie 140 kg, dla pacjentów o wzroście 160cm -215 cm, nasadki gumowe. |
| 7 | Wózek inwalidzki leżakowy z podwyższonym i odchylonym oparciem | 3 szt. | Wózek specjalny stabilizujący plecy i głowę do zastosowania zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz, regulacja głębokości siedziska płynna regulacja kąta oparcia i siedziska ułatwiający zmianę pozycji również transfer pacjenta ( wychylenie o 5 stopni względem podłoża do przodu) wózek wielopozycyjny, tapicerka oddychająca, kolanowo składana dźwignia hamulca, zagłówek regulowany w kilku płaszczyznach, koła przednie i tylne z systemem szybkiego demontażu, lekki do prowadzenia, regulowane rączki do pchania wózka, szerokość całkowita 63 cm, szerokość siedziska do 50 cm, max. obciążenie 135 kg, wykonany z materiałów nierdzewnych, waga wózka 30 kg (+/- 1 kg), dodatkowo stolik i pas biodrowy stanowiący dodatkowe wyposażenie wózka. |
| 8 | Wózek inwalidzki stabilizujący z funkcją toaletową - manualny | 3 szt. | wózek toaletowo- prysznicowy, nierdzewny, łatwy w utrzymaniu czystości, manualna regulacja kąta nachylenia, możliwość nałożenia nakładki na siedzisko i oparcie (wózek krzesełko), miękkie oparcie o szybkoschnącym materiale, materiał nieprzywierający do ciała, waga wózka do 25 kg, waga użytkownika 150 kg, odchylane podłokietniki, regulacja wysokości siedziska, 4 blokady kół jezdnych, regulowany zagłówek, szerokość całkowita do 57 cm, szerokość siedziska 48 cm, kąt nachylenia siedziska -5 stopni do 40 stopni; peloty boczne ( poduszki 2 szt.); głębokość całkowita wózka 100 cm. |
| 9 | Wózek inwalidzki elektryczny | 1 szt. | Wózek do poruszania się w mieszkaniu i w terenie, stabilna jazda, elektryczne funkcja pionizacji za pomocą pilota, regulacja wysokości i kąta nachylenia podłokietników, mocny silnik 2X450W, akumulator 2X55Ah,waga wózka ok 100 kg, prędkość 10 km/h (+/- 1 km/h), maksymalne obciążenie 120 kg, zabezpieczający pas biodrowy; trzypunktowe pasy zabezpieczające, uchwyt kolan, zagłówek, tapicerka ze skóry ekologicznej, system anty-wywrotowy, zabezpieczenie przed korozją, oświetlenie drogowe – ledowe, promień skrętu 90 cm (+/- 5cm). |

OŚWIADCZENIE:

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Formularzu ofertowym są zgodne z prawdą i ze stanem faktycznym.

Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

Jednocześnie oświadczam, że:

- posiadającym odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie gwarantujące wykonanie zamówienia,

- zapoznałam/-łem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte,

- w przypadku udzielenia mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- dysponuję odpowiednim zapleczem organizacyjno-technicznym umożliwiającym wykonanie usługi/ dostawy,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia,

- spełniam warunki udziału w postępowaniu

- brak podstaw do  wykluczenia

- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,

- nie jestem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- obciążenie wynikające z realizacji zakupu i dostawy objętej przedmiotem Zamówieni nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań, które zostały/zostaną mi powierzone,

- w przypadku wyboru mojej oferty wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych, tj. imienia 
i nazwiska/nazwy firmy – na stronie internetowej Projektu pn. „Seniorze trzymaj formę”

…………………………………………….                                                                    …….…………………………

podpis Oferenta lub osoby upoważnionej

do reprezentowania Oferta

Znak sprawy: OPS-3/2019

Załącznik nr 2

# WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat dostaw

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Całkowita wartość brutto dostaw lub usług w PLN | Termin realizacji | Nazwa Zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data realizacji |  |

Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione dostawy lub usługi zostały wykonane należycie.

......................., dn. ………... 2019

...................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

- pozostawanie z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości.

JA, MY* NIŻEJ PODPISANY/NI*

Oświadczam/my, że Wykonawca/y, którego/ych reprezentuję, nie jest/są powiązany/i

kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury

wyboru Wykonawcy.

................................ , ............................. r.

Miejscowość 		                   Data

………………..……......................................................................

(podpis i pieczątka imienna upełnomocnionego przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy)

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Ja niżej podpisana(y):

…..........................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..

/imię i nazwisko Wykonawcy; adres zamieszkania; NIP; PESEL.; Seria i Numer Dowodu Osobistego/

lub

/pełna nazwa Wykonawcy; adres Siedziby; NIP; REGON/

OŚWIADCZAM ŻE:

wyrażam zgodę na gromadzenie, wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Zapytania ofertowego w ramach Projektu pt. „Seniorze trzymaj formę” zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182, z późn. zm.).

………………………………………….	                           ………………………………

/Miejscowość, data/                                                                          /Podpis  Oferenta/

# Footnotes

Pouczenie: Zgodnie z Art. 233 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.): Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

# Text boxes

(miejscowość, data)

Pieczęć Wykonawcy